## SUPERVISION
REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION
Nombre de la Estacion: | HUAYAN
Nombre de Localidad: | HUARAL
Fecha: | 23/06/2026 - 23/06/2026
Direccion: | PARCELA B-28 UC 10744 SAN PEDRO
ID site: | LI4112
CRQ: | CRQ000000087846
Letrero de Localidad beneficiaria o GPS
TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT
FOTO 1 |  | FOTO 2 | FOTO 3
FOTO 4 |  | FOTO 5 | FOTO 6
LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES
FOTO 1 |  | FOTO 2 | FOTO 3
SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)
FOTO 1 |  | FOTO 2 | FOTO 3
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS
FOTO 1 |  | FOTO 2 | FOTO 3
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO
FOTO 1 |  | FOTO 2 | FOTO 3
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO
FOTO 1 |  | FOTO 2 | FOTO 3
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs
FOTO 1 |  | FOTO 2 | FOTO 3
GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs
FOTO 1 |  | FOTO 2 | FOTO 3
REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)
FOTO 1 |  | FOTO 2 | FOTO 3
ETIQUETADO DE DATOS, POWER,TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS
FOTO 1 |  | FOTO 2 | FOTO 3
TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)
FOTO 1 |  | FOTO 2 | FOTO 3
TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES
FOTO 1 |  | FOTO 2 | FOTO 3
BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA
FOTO 1 |  | FOTO 2 | FOTO 3
CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE
FOTO 1 |  | FOTO 2 | FOTO 3