## UPS
REPORTE FOTOGRÁFICO - UPS
Nombre de la Estacion: | SEGUNDO POLO
Nombre de Localidad: | SAN JUAN DE MIRAFLORES
Fecha: | 21/07/2026 - 21/07/2026
Direccion: | JR AYABACA 135-137
ID site: | LI0719
CRQ: | CRQ000000103020
Sticker Año mantenimiento |  |  | Letrero de Localidad beneficiaria o GPS
VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: VOLTAJE[V]
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES
LIMPIEZA TECNICA DE COMPONENTES
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES
AJUSTE DE CONEXIONADO EN UPS
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES
PRUEBAS DE ALARMAS
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES

## CHECKLIST
CHECKLIST - UPS
UPS | Realizado
Voltaje | OK | Verificación de parámetros de operación (Voltaje, amperaje y temperatura)
Control | OK | Verificación de control de UPS (tarjeta de fuente de alimentación, sensores)
Gestion | OK | Revisión de configuración de alarmas
Gestion | OK | Verificación de cable de gestión y puerto de comunicación
Ajustes | OK | Revisión interna y externa de la unidad, ajuste de todos los elementos mecánicos (pernos, tuercas, etc.
Pruebas | OK | Prueba de corte de energía comercial (prueba de descarga de baterías)
Baterías | OK | Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Aterramiento | OK | Verificar los puntos de aterramientos
Limpieza | OK | Limpieza general