## SISTEMA_CLIMATIZACION
REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización Tipo Mochila
Nombre de la Estacion: | SEGUNDO POLO
Nombre de Localidad: | SAN JUAN DE MIRAFLORES
Fecha: | 21/07/2026 - 21/07/2026
Direccion: | JR AYABACA 135-137
ID site: | LI0719
CRQ: | CRQ000000103020
Sticker Año mantenimiento |  |  | Letrero de Localidad beneficiaria o GPS
VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES
LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES
LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES
REVISION DE TARJETAS DE CONTROL
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES
REVISION DE COMPRESOR Y RESISTENCIA ELECTRICA
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES

## CHECKLIST
CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA
Climatización | Estado
Parámetros | OK | Verificar parámetros de operación de voltaje, corriente, temperatura y presiones de refrigerante
Operatividad | OK | Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Estado | OK | Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Control | OK | Prueba de gestión y alarmas
Control | OK | Limpieza de Display y tarjeta de control
Serpentines | OK | Limpieza de serpentín de unidad condensadora y evaporadora con agua y/o aire a presión
Puesta a Tierra | OK | Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Limpieza | OK | Limpieza de bandeja de condenado y tubería de drenaje con producto químico
Limpieza | OK | Verificación de estado de filtros de alta eficiencia y cambio si amerita
Limpieza | OK | Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales