## SPD_TABELECTRICO
REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos
Nombre de la Estacion: | GRAMADALES
Nombre de Localidad: | AUCALLAMA
Fecha: | 12/09/2026 - 12/09/2026
Direccion: | CP GRAMADALES
ID site: | LI4436
CRQ: | CRQ000000000000
Sticker Año mantenimiento |  |  | Letrero de Localidad beneficiaria o GPS
VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES
LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES
AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO
ANTES |  | DURANTE |  | DESPUES

## CHECKLIST
CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS
Tablero Eléctrico | Estado
Tablero Eléctrico | OK | Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico | OK | Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac | OK | Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac | OK | Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobretensiones | OK | Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Conductores y accesorios | OK | Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra | OK | Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico | OK | Verificar limpieza y ajustes mecánicos