## RECTIFICADOR_CARBB
REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador,Cargador y Banco de Baterias
Nombre de la Estacion:
Nombre de Localidad:
Fecha:
Direccion:
ID site:
CRQ:
Sticker Año mantenimiento |  |  |  | Letrero de Localidad beneficiaria o GPS
VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)
ANTES |  |  | DURANTE |  | DESPUES
LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES
ANTES |  |  | DURANTE |  | DESPUES
PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS
ANTES |  |  | DURANTE |  | DESPUES
CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS
Rectificador-Cargador-Baterías | Estado
Voltaje AC |  | Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC |  | Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores |  | Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías |  | Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas |  | Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra |  | Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías |  | Verificar limpieza y ajustes mecánicos