## SISTEMA_GRUPO_ELECTROGENO
REPORTE FOTOGRÁFICO - Grupo Electrógeno
Nombre de la Estacion:
Nombre de Localidad:
Fecha:
Direccion:
ID site:
CRQ:
Sticker Año mantenimiento |  |  |  | Letrero de Localidad beneficiaria o GPS
VERIFICACION DE PANEL DE CONTROL
ANTES |  |  | DURANTE |  | DESPUES
VERIFICACION DEL NIVEL DE COMBUSTIBLE (MOTOR APAGADO)
ANTES |  |  | DURANTE |  | DESPUES
VERIFICACION DEL NIVEL DE REFRIGERANTE (MOTOR APAGADO)
ANTES |  |  | DURANTE |  | DESPUES
VERIFICACION DE NIVEL DE ACEITE (MOTOR APAGADO)
ANTES |  |  | DURANTE |  | DESPUES
VERIFICACION DEL ESTADO DEL SISTEMA DE ESCAPE (MOTOR APAGADO)
ANTES |  |  | DURANTE |  | DESPUES
VERIFICACION DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
ANTES |  |  | DURANTE |  | DESPUES
CHECKLIST - GRUPO ELECTROGENO
Grupo Electrógeno | Estado
Sistema de refrigeración |  | Verificar nivel de refrigerante y estado de radiador
Sistema de refrigeración |  | Verificación del estado de bomba de agua, ventilador, faja y mangueras
Sistema de lubricación |  | Verificación del nivel de aceite en carter
Sistema de lubricación |  | Verificación de fugas por retenes de aceite de cigüeñal
Sistema de escape |  | Verificar tuberia flexible, bridas, silenciador y aislamiento termico
Sistema de combustible |  | Verificar indicador de combustible, bomba de cebado, bomba de combustible, sensor de nivel de combustible
Control y proteccion |  | Verificar operatividad de switch y sensor de temperatura y presion de aceite
Control y proteccion |  | Pruebas de arranque manual y automatico